Перечень исходной информации для составления схемы водоснабжения

села Хасаут-Греческого Зеленчукского района

| № п/п | Наименование данных | информация |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |
|  | Наименование и адрес (контактные телефоны) организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории МО | Администрация Хасаут-Греческого сельского поселения, т-н: 8(87878)2-61-35 с.Хасаут-Греческое, ул. Н.Кецеровой 50-А Зеленчукского района , КЧР , РФ |
| 1 | Описание водопроводных сетей систем водоснабжения (сети с разбивкой по протяженности, диаметрам, материалу труб) | Сельские водопроводные сети , протяженность 9,0км. Подводящий водопровод-2000 м., стальная дублированная труба ф159. Разводящие сети , труба ПВХ — ф110, протяженность 6710м. |
| 2 | Описание существующих источников водоснабжения). | Ручей «Язу» расположенный в 2 км. к югу от с. Хасаут-Греческое |
| 3 | Степень благоустройства жилой застройки с указанием количества жителей в данной застройке. | Благоустроенных домов нет. |
| 4 | Ситуационный план города (населенного пункта) с сетями водоснабжения и водоотведения |  |
| 5 | сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по всем потребителям | 42,93 м3 |
| 6 | сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям (годовые, среднесуточные значения); | нет |
| 7 | водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | 42,93м3 |
| 8 | неучтенные расходы и потери воды при ее транспортировке по зонам действия источников | - |
| 9 | Сведения об оплате за потребленную воду потребителями | Потребление воды бесплатно. |
| 10 | сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей); | реконструкция и новое строительство не планируются |
| 11 | сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; | Текущие ремонты сети - км. |
| 12 | сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен, и устройство пожарных гидрантов. | Не планируется |
| 13 | сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления | нет |
|  | Канализация | нет |
| 14 | Описание существующего положения системы водоотведения: сведения о магистральных канализационных коллекторах и очистных сооружениях. Анализ существующих проблем организации водоотведения и очистки сточных вод (перечень проблем и предложения по их устранению); | нет |
| 15 | Данные по количеству отводимых сточных вод (при наличии канализации) | нет |
| 16 | Перечень предприятий (организаций), с указанием количества потребляемой воды по источникам (из горводопровода, скважины, родники и пр.) и сбрасываемых сточных вод в горколлектор на существующее положение | нет |
| 17 | Перечень предприятий (организаций), с указанием количества потребляемой воды(из горводопровода, скважины, родники и пр.) и сбрасываемых сточных вод в горколлектор на перспективу | нет |
| 18. | План водозаборных сооружений с насосной станцией, площадки водоочистных сооружений | нет |
| 19. | Техническая характеристика существующих водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема, водоочистных сооружений с указанием: - производительности - состава сооружений (описание) - количества и объема резервуаров чистой воды - применяемого метода обеззараживания | нет |
| 20. | Техническая характеристика существующих канализационных сооружений с указанием: - объема отводимых на очистку сточных вод - состава сооружений (описание) - места отвода сточных вод после очистки - способа утилизации осадка применяемого метода обеззараживания | нет |
| 21 | Мероприятия по развитию системы водоотведения (наружные сети и сооружения) с учётом перспективного развития муниципального образования | нет |
| 22. | Существующее сетевое хозяйство: Водоотведение (сети с разбивкой по протяженности, диаметрам, материалу труб) | нет |
| 23. | Сведение о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению. | нет |
| 24. | Материалы инвентаризации сетей | -- |
| 25. | Постановление администрации об утверждении нормативов водопотребления и водоотведения с приложениями | нет |
|  | Собственные источники (дополнительно) | Дополнительный источник- насосная станция ООО «Минеральные воды Кавказа» для добычи пресных подземных вод. |
| 26. | Лицензия на право пользования недрами, водными объектами | Серия ЧЕР № 00267 ВЭ |
| 27 | Паспорта на скважины | Свидетельство о допуске |
| 28 | Схема расположения источников | Схемы имеются |
| 29 | Акты проверок и предписаний контролирующих органов | Акты согласования границ Акт о предварительном отводе земли для бурения и обустройства скважины, проведение геологических работ и добычи пресных вод |