РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018		           ст. Зеленчукская	                   	  №

Об утверждении Положения об организации световой маскировки территории Зеленчукского муниципального района  при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

В соответствии с пунктом  23  части  1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской   Федерации», руководствуясь   Федеральным   законом  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки территории Зеленчукского муниципального района  при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов согласно приложению 1.

2. Утвердить состав группы организации световой маскировки  согласно приложению 2.

3. Руководителям электросетевых организаций откорректировать Планы перевода на режим световой маскировки при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

4. Руководителям организаций всех форм собственности, занимающимся управлением и обслуживанием жилищного фонда, разработать Планы перевода на режим световой маскировки, при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

| Глава администрации Зеленчукского муниципального района | С.И. Самоходкин |
| --- | --- |
| Проект постановления согласовали: управделами администрации Зеленчукского муниципального района начальник юридического отдела администрации Зеленчукского муниципального района | Ф.А. Кагиева Н.А. Добровольская |
| Проект постановления подготовил: и.о. начальника отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Зеленчукского муниципального района | А.С. Хохлов |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Зеленчукского муниципального района от № |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации световой маскировки территории Зеленчукского муниципального района при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее - светомаскировка) территории Зеленчукского муниципального района при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

1.2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки.

1.3.1. Группа организации световой маскировки имеет право принимать решения, обязательные для выполнения  хозяйствующими субъектами всех форм собственности на территории Зеленчукского муниципального района, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению светомаскировочных мероприятий.

Принятые решения оформляются постановлениями и распоряжениями администрации Зеленчукского муниципального района.

1.4. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах, находящихся в эксплуатации или управлении хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. По режиму частичного затемнения (далее – Ч3).

Режим ЧЗ вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы возникновения военных конфликтов и отменяется после прекращения этой угрозы.

Режим ЧЗ не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное назначение режима Ч3 заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее – ПЗ).

Режим Ч3 вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью:

4 люкс (далее – лк) и выше снижается путем отключения 50% светильников;

от 2 лк - 25 % снижается путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей.

Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже  не производится.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня:

при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк;

при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее по тексту АС и ДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

2.1.6. Время выполнения мероприятий ЧЗ составляет не более 16 часов. 
2.2. По режиму ПЗ. Режим ПЗ вводится по сигналу «Воздушная тревога».

Включение освещения в объеме режима ЧЗ производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

Режим ПЗ вводится путем выполнения следующих мероприятий:
          2.2.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.2.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах  2.1.2 и 2.1.3. настоящего Положения.

2.2.3. В местах проведения АС и ДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.2.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

2.2.5. Время выполнения мероприятий ПЗ не должно превышать 3 минут.

3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию

и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управделами администрации

Зеленчукского муниципального района                                                        Ф.А. Кагиева

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Зеленчукского муниципального района от № |
| --- | --- |

Состав
группы организации световой маскировки

Вильхов П.А	-заместитель главы администрации Зеленчукского                                                                                                                                    муниципального района, руководитель группы

| Миронычев В.А. Члены группы: | - специалист 1 разряда отдела по организационным и кадровым вопросам администрации Зеленчукского муниципального района, заместитель руководителя группы |
| --- | --- |
| Березовский А.Ф. | - начальник Зеленчукского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
| Стасенко А.А. Батчаев М.А. Лайпанов Р.А. Хомякова О.В. Батчаев Х.М. Брыкина М.И. Баганцов А.Н. Чотчаев С.Д. Эркенов Э.М. Кипкеев Ш.А. | - заместитель главного врача по ГО общебольничного немедицинского персонала РГБУЗ «Зеленчукская ЦРБ» (по согласованию) - глава администрации Архызского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Даусузского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Зеленчукского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Марухского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Исправненского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Кардоникского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Сторожевского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Кызыл-Октябрьского сельского поселения (по согласованию) - глава администрации Хасаут- Греческого сельского поселения (по согласованию) |

Управделами администрации

Зеленчукского муниципального района                                                       Ф.А. Кагиева